| Фотоэлектрические датчики серии G18 Структура обозначения. 1. G: Фотоэлектрический датчик 2. Код серии датчиков 3. Напряжение питания (30: 6-36VDC; 310: 5-24VDC; 320: 12-60VDC; 20: 90- 250VAC; 210: 24-250VAC; 220: 380VAC; 40: 12-240VDC/24-240AC) 4. Метод срабатывания ( A: Отражение от объекта; B: Отражение от световозвращателя; C: Сквозной тип) 5. Расстоятние срабатывания (05: 5см ; 10: 10см; 30: 30см; 101: 10м) 6. Тип выхода (N: NPN; P: PNP; J: Реле; L: AC Симистор ; S: NPN+PNP) 7. Состояние выхода (A: NO; B: NC; C: NO+NC) 8. Способ подключение (□: кабель; T: разьем). Технические характеристики. Модель; Расстояние срабатывания; Напряжение питания; Выход; Метод срабатывания. Тип; Состояние. G16 -3A 10NA; 10см; DC10-30V; NPN; NO; Отражение от объекта. G16 -3A 10NB; 10см; DC10-30V; NPN; NC. G16 -3A 10PA; 10см; DC10-30V; PNP; NO. G16 -3A 10PB; 10см; DC10-30V; PNP; NC. G16-3B1NA; 1м; DC10-30V; NPN; NO; Отражение от световозвращателя. G16-3B1NB; 1м; DC10-30V; NPN; NC. G16-3B1PA; 1м; DC10-30V; PNP; NO. G16-3B1PB; 1м; DC10-30V; PNP; NC. |  |
| --- | --- |